| Location | Results (ug/L) | Status |
| --- | --- | --- |
| 101 | < 1.0 | Good |
| 102 | < 1.0 | Good |
| 103 | 1.06 | Good |
| 104 | 1.10 | Good |
| 105 | < 1.0 | Good |
| 201 | < 1.0 | Good |
| 202 | < 1.0 | Good |
| 203 | < 1.0 | Good |
| 204 | < 1.0 | Good |
| 205 | < 1.0 | Good |
| 206 | < 1.0 | Good |